## Výpočty biochemie
Metoda v LIS: GFNK - 131
Clearance kreatininu
Výpočet: GFNK (ml/s) = U-Kreatinin(mmol/l) x V moči(ml) / doba sběru (h) x S-Kreatinin (µmol/l) x 3,6
Metoda v LIS: GFKO - 132
Clearance kreatininu přepočtená na povrch těla
Výpočet: GFKO (ml/s/1,73m²) = GFNK x 1,73 / (výška (cm))⁰ʹ⁷²⁵ × (váha (kg))⁰ʹ⁴²⁵ × 0,007184
Metoda v LIS: ReSH - 133
Tubulární resorbce H2O
Výpočet: ReSH (%) = 100 - (S-Kreatinin (µmol/l) / U-Kreatinin(mmol/l) x 10)
| Kreatinin v séru/plazmě (μmol/l) | Kreatinin v moči (mmol/l) | Objem moči (ml) | Doba sběru (h) | GFNK – 131 (ml/s) | Výška (cm) | Váha (kg) | GFKO – 132 (ml/s) | ResH – 133 (%)
Metoda v LIS: EPI - 169
Odhad glomerulární filtrace CKD - EPI (Levey 2009)
| Pohlaví | s-kreatinin | Výpočet (ml/s/1,73m2)
| Ženy | ≤62 | GFR = 144 × (Scr/62)-0.329 × (0.993)Věk × 0,0167
|  | >62 | GFR = 144 × (Scr/62)-1.209 × (0.993)Věk × 0,0167
| Muži | ≤80 | GFR = 141 × (Scr/80)-0.411 × (0.993)Věk × 0,0167
|  | >80 | GFR = 141 × (Scr/80)-1.209 × (0.993)Věk × 0,0167
| Pohlaví M/Z | s-Kreatinin (µmol/l) | Datum narození | Věk | eGFR (ml/s/1,73m2)
pozn. - LIS neprovede výpočet, pokud je hodnota kreatininu v séru (plazmě) = 40 μmol/l a méně. Na výsledkovém listu se vydává se: nelze hodnotit.
Metoda v LIS: MDR1 - 135 |  |  |  | Webový kalkulátor
Odhad glomerulární filtrace z MDRD (Levey 2007)
Vzorec: MDR1 (ml/s/1,73 m²) = 2,92 × (0,0113 × S-Krea (µmol/l))¯¹’¹⁵⁴ × věk¯⁰’²⁰³ × f (0,742 pro ženy, 1 pro muže)
| Datum narození | Věk | Pohlaví (zadej „m“ nebo „z“) | Faktor | Kreatinin v séru/plazmě (μmol/l) | eGFR (ml/s/1,73m2)
|  |  | z | 0.742
pozn. - LIS neprovede výpočet, pokud je hodnota kreatininu v séru (plazmě) = 40 μmol/l a méně. Na výsledkovém listu se vydává se: nelze hodnotit.
Metoda v LIS: GFRC - 139 |  |  |  | Webový kalkulátor
Clearance cystatinu C
Výpočet: GFRC (ml/s/1,73m²) = 1,3633 x (Cystatin C v séru (mg/l))¯¹’²⁸
| Cystatin C (mg/l) | eGFR (ml/s)
Metoda v LIS: Dfil 266
Filtrace při hemodialýze
Výpočet: Dfil(ml/s) = (Kreatinin v dialyzátu (µmol/l)x V dialyzátu(ml)) / (S-Kreatinin (µmo/l) x doba dialýzy(h) x 3600)
| Kreatinin v séru/plazmě (μmol/l) | Kreatinin v dialyzátu (umol/l) | Objem dialyzátu (ml) | Doba trvání dialýzy (h) | DFil – 266 (ml/s)
Odpady analytů ve sbírané moči
| Odpad analytu v moči obecně (ionty, urea, kreatinin, kyselina močová) | [6 empty] | Metoda v LIS: albd - Odpad albuminu v moči za 24h - 123
| Výpočet: opdad analytu (mmol/24h) = U-analyt(mmol/l) × V moči (l) × 24 / doba sběru (h) | [6 empty] | Výpočet: albd (mg/24h) = (U-Albumin (mg/l) × V moči (l) × 24) / doba sběru (h)
| Koncentrace analytu v moči (mmol/l) | Objem moči (ml) | Doba sběru(h) | Odpad (mmol/24h) |  |  |  | Koncentrace albuminu v moči (mg/l) | Objem moči (ml) | Doba sběru (h) | Odpad (mg/24h)
| Metoda v LIS: U-TP - Odpad bílkoviny v moči - 119 | [6 empty] | Metoda v LIS: albm - Odpad albuminu v moči za minutu - 122
| Výpočet: U-TP (g/24h) = U-bílkovina(g/l) × V moči (l) × 24 / doba sběru (h) | [6 empty] | Výpočet: albm (µg/min) = (U-Albumin (mg/l) × V moči (l) × 1000) / doba sběru (min)
| Koncentrace bílkoviny v moči (g/l) | Objem moči (ml) | Doba sběru(h) | Odpad (g/24h) |  |  |  | Koncentrace albuminu v moči (mg/l) | Objem moči (ml) | Doba sběru (min) | Odpad (µg/min)
Analyty v ranní moči
| Metoda v LIS: albk - albumin v ranní moči / kreatinin – 125 | [6 empty] | Metoda v LIS: upkr - bílkovina v ranní moči / kreatinin – 167
| Výpočet: albk (g/mol) = U-Albumin (mg/l) / U-Kreatinin (mmol/l) | [6 empty] | Výpočet: upkr (g/mol) = U-Bílkovina (g/l) / (U-Kreatinin (mmol/l) * 1000)
| Albumin v ranní moči (mg/l) | Kreatinin v ranní moči (mmol/l) | Albumin/ Kreatinin |  |  |  |  | Bílkovina v ranní moči (g/l) | Kreatinin v ranní moči (mmol/l) | Bílkovina/ Kreatinin
v ranní moči se vydává pouze odpad albuminu vztažený na odpad kreatininu
Metoda v LIS: UB2K - beta-2-mikroglobulin v ranní moči / kreatinin – 319
Výpočet: UB2K (mg/mol) = (U-ß2mikroglobulin (mg/l) x 1000) / U-Kreatinin (mmol/l)
| ß2 mikroglobulin v ranní moči (mg/l) | Kreatinin v ranní moči (mmol/l) | ß2 MG/ Kreatinin
Metoda v LIS: sTRF - 43, 1043 | [5 empty] | Metoda v LIS: TIBC - 44, 1044
| Saturace transferinu železem | [5 empty] | Celková vazebná kapacita pro železo v plazmě/séru
| Výpočet: sTRF (%) = 3,98 × S-železo (µmol/l) / S-Transferin (g/l) | [5 empty] | Výpočet: TIBC (µmol/l) = S-Transferin (g/l) x 25,2
| Koncentrace transferinu v plazmě/séru (g/l) | Koncentrace železa v plazmě/séru (µmo/l) | Saturace transferinu (%) |  |  |  | Koncentrace transferinu v plazmě/séru (g/l) | Celková vazebná kapacita pro Fe (µmol/l)
Metoda v LIS: LDL - 39, 1039 | [6 empty] | Metoda v LIS: ELF - 345
| Výpočet LDL cholesterolu v plazmě/séru | [5 empty] | Výpočet ELF score (závažnost fibrózy jater)
| Výpočet: LDL (mmol/l) = Chol (mmol/l) – HDL (mmol/l) – (TAG (mmol/l) / 2,2) | [5 empty] | Výpočet: ELF score= 2,494 + 0,846 x ln(s-HA (ug/L)) + 0,735 x ln(s-cPIIINP (ug/L)) + 0,391 x ln(s-cTIMP-1(ug/L))
| Celkový cholesterol (mmol/l) | HDL cholesterol (mmol/l) | Triacylglyceroly (mmol/l) | LDL cholesterol (mmol/l) |  |  | koncentrace HA (ug/L) | koncentrace PIIINP (ug/L) | koncentrace TIMP-1 (ug/L) | ELF score
! výpočet nelze použít, převyšuje-li koncentrace triacylglycerolů 4,5 mmol/l
Metoda v LIS: non-HDL - 42
Výpočet: non-HDL (mmol/l) = Chol (mmol/l) - HDL (mmol/l)
| Celkový cholesterol (mmol/l) | HDL cholesterol (mmol/l) | non-HDL (mmol/l)
Metoda v LIS: fHb - 100
Výpočet volného hemoglobinu v plazmě
Metoda v LIS: sOsg, pOsg - 1295, 1296 | [9 empty] | Výpočet: fHb (mg/l) = 11,06* HI-26,7
| Výpočet Osmolálního okna (osmolal gap) v plazmě/séru | [8 empty] | Hemolytický index (Cobas) | Volný hemoglobin (mg/l)
Výpočet: Osg (mmol/kg) = Osmolalita (mmol/kg) – (2 x Na (mmol/l) + Glukóza (mmol/l) + Urea (mmol/l))
| Osmolalita (mmol/kg) | Glukóza (mmol/l) | Urea (mmol/l) | Natrium (mmol/l) | Osmolální okno (mmol/kg)
V případě záporného osmolálního okna je výsledek vydán formou textové náhrady "záporná hodnota"
Metoda v LIS: ROMA score - 321
Výpočet odhadu % rizika ovariálního karcinomu
před menopauzou: ROMA (%) = exp (PI)/[1+ exp(PI)] *100 (PI = -12+2,38*ln (HE4)+0,0626*ln(CA125)
| HE4 (pmol/l) | CA125 (kU/L) | PI | ROMA score (%)
po menopauze:ROMA (%) = exp (PI)/1+ exp(PI) *100 (PI = -8,09+1,04*ln (HE4)+0,732*ln(CA125)
| HE4 (pmol/l) | CA125 (kU/L) | PI | ROMA score (%)
Tento výpočet platí pouze při stanovení HE4 a CA125 na soupravách Roche!
Formulas:
Doba sběru (h) = IF([Objem moči (ml)]="","",YEARFRAC([Objem moči (ml)],TODAY(),0))
Kreatinin v moči (mmol/l) = IF([Kreatinin v séru/plazmě (μmol/l)]="","",YEARFRAC([Kreatinin v séru/plazmě (μmol/l)],TODAY(),0))

## Transsudát-exsudát
PLAZMA |  |  |  | PUNKTÁT |  |  | Výpočty
Pl-TP | Pl-ALB | Pl-LD | Horní ref.mez Pl-LD | Pu-TP | Pu-ALB | Pu-LD | 2/3 H.Ref.meze | Pu-TP/Pl-TP | Pu-LD/Pl-LD | alb. gradient
3.7
Rozlišení typu punktátu 300 – transsudát × exsudát:
Kritérium |  |  | transsudát | exsudát
Pu celk.bílkovina (288) / P celk.bílkovina (1016) |  |  | ≤ 0,5 | > 0,5
Pu LDH (292) / P LDH (1026) |  |  | ≤ 0,6 | > 0,6
Pu LDH 2/3 HRM v séru (292) [µkat/l] |  |  | ≤ 2,5 | > 2,5
Albuminový gradient (295) P albumin(1017) – Pu albumin(289) [g/l] |  |  | > 12 | ≤ 12
Interpretace:
- vše pro transsudát = transsudát
- jedno či více pro exsudát+ potvrzeno nízkým albuminovým gradientem = exsudát
- jedno či více pro exsudát + vysoký albuminový gradient = nelze vyhodnotit